   
龙岩市市场监督管理局流通领域消防
产品质量抽查检验分析报告

    龙岩市市场监督管理局委托山东腾翔产品质量有限公司于2020年第4季度对全市流通领域的消防器材商品进行了抽查检验，现将抽查检验结果质量分析报告如下：
一、抽检样品的基本情况
此次商品抽查区域为龙岩市。抽查方式为随机抽样。
（1）商户抽查批次情况
此次样品抽查共涉及9家商户30个批次，具体抽查结果见表1和图1、图2。
表1商户抽查批次结果
	抽查商户
	抽查批次
	合格批次
	合格率（%）

	连城县莲峰阿郭消防器材供应处
	2
	2
	100

	龙岩市明安建材贸易有限公司
	2
	2
	100

	龙岩市欣福安消防设备有限公司
	3
	3
	100

	上杭县金杭消防器材经营部
	2
	2
	100

	武平县平安消防器材服务部
	2
	2
	100

	新罗区沃特斯阀门经营部
	3
	3
	100

	永定区万友消防器材经营部
	2
	2
	100

	漳平市顺安消防劳保用品经营部
	2
	2
	100

	长汀县大同镇汀安消防器材经营部
	2
	2
	100

	总计
	20
	20
	100










（2）抽查区域情况
此次抽查的商品共覆盖6个所辖区域20批次，其中连城县2批合格2批次，上杭县2批次合格2批次，武平县2批次合格2批次,新罗区8批次合格8批次,永定区2批次合格2批次,漳平市2批次合格2批次,长汀县2批次合格2批次。所辖区域抽查结果见表2和图3、图4。
表2抽查区域结果
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]抽查类别
	抽查批次
	合格批次
	合格率（%）

	连城县
	2
	2
	100

	上杭县
	2
	2
	100

	武平县
	2
	2
	100

	新罗区
	8
	8
	100

	永定区
	2
	2
	100

	漳平市
	2
	2
	100

	长汀县
	2
	2
	100

	总计
	20
	20
	100







2、 消防器材常见不合格项目危害：
1.1灭火器常见不合格项目危害
1.1.1 灭火剂充装量偏差不合格：灭火剂充装量是反映产品性能的重要指标，该项目不合格会导致灭火器性能下降，极易造成灭火器器头堵塞，从而导致灭火器喷射性能降低，达不到消灭初期火灾的效果。
1.1.2 20℃喷射性能不合格：20℃喷射性能是反映产品性能的重要指标，该项目不合格会导致使用灭火器时因无法使灭火器喷射到达着火点位置，或者喷射时间短、滞后时间过长难以有效控制火情；干粉剩余量过多，有效利用率低，难以有效控制火情。
1.2消防水带常见不合格项目危害
1.2.1 内径公差不合格：水带内径是反映产品性能的重要指标，该项目不合格，水带与接口处密封性能差，容易出现漏水现象，影响产品的使用性能。
1.3消防水枪常见不合格项目危害

1.3.1 密封性能不合格：密封性能是反映产品性能的重要指标，该项目不合格导致产品在使用过程中出现漏水现象，在短时间内水压及水流量难以达到理想效果，难以达到理想的灭火效果。
1.3.2 耐水压强度不合格：耐水压强度是反映产品性能的重要指标，该项目不合格导致产品在使用过程中难以承受额定的水压，对控制火情难以起到良好的效果。

三、建议和措施： 
1、倡导消费者选购标识齐全的产品。
[bookmark: _GoBack]2、可选择一些大型企业、知名品牌的产品，这些企业的产品生产设备先进，生产过程管理严格，使用的原材料质量较好。

附件：商品质量抽检结果名单
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	序号
	样品编号
	样品名称
	标称商标
	受检单位
	检验结果

	1
	20201023190 
	手提式干粉灭火器
	速零
	永定区万友消防器材经营部
	合格

	2
	20201023191 
	手提式干粉灭火器
	速零
	永定区万友消防器材经营部
	合格

	3
	20201023212 
	手提式干粉灭火器
	金安
	上杭县金杭消防器材经营部
	合格

	4
	20201023213 
	手提式干粉灭火器
	鸣宇
	上杭县金杭消防器材经营部
	合格

	5
	20201023214 
	手提式干粉灭火器
	速零
	长汀县大同镇汀安消防器材经营部
	合格

	6
	20201023215 
	手提式干粉灭火器
	速零
	长汀县大同镇汀安消防器材经营部
	合格

	7
	20201023236 
	手提式干粉灭火器
	速零
	龙岩市欣福安消防设备有限公司
	合格

	8
	20201023237 
	涤纶有衬里水带
	鑫祥龙
	龙岩市欣福安消防设备有限公司
	合格

	9
	20201023238 
	直流水枪
	
	龙岩市欣福安消防设备有限公司
	合格

	10
	20201023239 
	手提式干粉灭火器
	鸣宇
	新罗区沃特斯阀门经营部
	合格

	11
	20201023240 
	有衬里消防水带
	金扇
	新罗区沃特斯阀门经营部
	合格

	12
	20201023241 
	直流水枪
	
	新罗区沃特斯阀门经营部
	合格

	13
	20201023242 
	手提式干粉灭火器
	閩山
	龙岩市明安建材贸易有限公司
	合格

	14
	20201023243 
	直流水枪
	
	龙岩市明安建材贸易有限公司
	合格

	15
	20201023274 
	有衬里消防水带
	天广
	漳平市顺安消防劳保用品经营部
	合格

	16
	20201023275 
	直流水枪
	天广
	漳平市顺安消防劳保用品经营部
	合格

	17
	20201023286 
	直流水枪
	
	武平县平安消防器材服务部
	合格

	18
	20201023287 
	涤纶有衬里水带
	鑫祥龙
	武平县平安消防器材服务部
	合格

	19
	20201023317 
	直流水枪
	
	连城县莲峰阿郭消防器材供应处
	合格

	20
	20201023318 
	涤纶有衬里水带
	祥龙
	连城县莲峰阿郭消防器材供应处
	合格



图2商户抽查占比
抽查批次	
连城县莲峰阿郭消防器材供应处	龙岩市明安建材贸易有限公司	龙岩市欣福安消防设备有限公司	上杭县金杭消防器材经营部	武平县平安消防器材服务部	新罗区沃特斯阀门经营部	永定区万友消防器材经营部	漳平市顺安消防劳保用品经营部	长汀县大同镇汀安消防器材经营部	2	2	3	2	2	3	2	2	2	

图3抽查区域结果
抽查批次	
连城县	上杭县	武平县	新罗区	永定区	漳平市	长汀县	2	2	2	8	2	2	2	合格批次	
连城县	上杭县	武平县	新罗区	永定区	漳平市	长汀县	2	2	2	8	2	2	2	合格率（%）	
连城县	上杭县	武平县	新罗区	永定区	漳平市	长汀县	100	100	100	100	100	100	100	




图4抽查区域占比
抽查批次	
连城县	上杭县	武平县	新罗区	永定区	漳平市	长汀县	2	2	2	8	2	2	2	

图1商户抽查结果
抽查批次	
连城县莲峰阿郭消防器材供应处	龙岩市明安建材贸易有限公司	龙岩市欣福安消防设备有限公司	上杭县金杭消防器材经营部	武平县平安消防器材服务部	新罗区沃特斯阀门经营部	永定区万友消防器材经营部	漳平市顺安消防劳保用品经营部	长汀县大同镇汀安消防器材经营部	2	2	3	2	2	3	2	2	2	合格批次	
连城县莲峰阿郭消防器材供应处	龙岩市明安建材贸易有限公司	龙岩市欣福安消防设备有限公司	上杭县金杭消防器材经营部	武平县平安消防器材服务部	新罗区沃特斯阀门经营部	永定区万友消防器材经营部	漳平市顺安消防劳保用品经营部	长汀县大同镇汀安消防器材经营部	2	2	3	2	2	3	2	2	2	合格率（%）	
连城县莲峰阿郭消防器材供应处	龙岩市明安建材贸易有限公司	龙岩市欣福安消防设备有限公司	上杭县金杭消防器材经营部	武平县平安消防器材服务部	新罗区沃特斯阀门经营部	永定区万友消防器材经营部	漳平市顺安消防劳保用品经营部	长汀县大同镇汀安消防器材经营部	100	100	100	100	100	100	100	100	100	




